**Опросный лист для заказа ячеек КРУН,К-26,К-112,ПСС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Запрашиваемые данные** | | | | | | | | **Ответы заказчика** | |
| **1.** | **Схема главных цепей** | | | | | | | | 1-стороннее питание | 2-стороннее питание |
|  |  |
| **2.** | Номер схемы главных цепей | | | | | | | | **СКУ-161** | **СКУ-162** |
| **3.** | Номинальное напр., кВ | | | 6 | | | | 10 |  |  |
| **4.** | Номинальный ток, А | | | 630 | | | | 1000 |  |  |
| **5.** | Исполнение ввода | | | воздух | | | | кабель |  |  |
| Исполнение вывода | | | воздух | | | | кабель |  |  |
| **6.** | Тип  вакуумного выключателя  или  выключателя нагрузки | | | ВВ/TEL-10-20/1000 | | | | |  |  |
| ВБП-10-20/1000 | | | | |  |  |
| ВВУ-СЭЩ-П-20/1000 | | | | |  |  |
| ВБСК-10-20/630 | | | | |  |  |
| ВНА-10/630-20з (зп) | | | | |  |  |
| **7.** | Шинный разъединитель | | | РВЗ-10/630(1000) | | | | |  |  |
| **8.** | Линейный разъединитель | | | РВЗ-10/630(1000) | | | | |  |  |
| **9.** | Опер. напр. цепей управл., В | | | ~220 | | | | |  |  |
| **10.** | Опер. напр. питания РЗА, В | | | =220 | | ~220 | | |  |  |
| **11.** | Тр-р напряжения (ТН) | | | 3хЗНОЛ.06 | | | | |  |  |
| **12.** | Тр-р собствен. нужд (ТСН) | | | ОЛС-1,25 | | | | |  |  |
| **13.** | Предохранитель тр-ра | | | ПКН-001 | | | | |  |  |
| **14.** | Тр-р тока коэф. тр-ции, кл.точности, количество  кол-во | | | ТОЛ-СЭЩ-10  ТПЛ-10 | | | | |  |  |
| **15.** | Счетчик | Меркурий 230 | | | СЭТ3а-01-01 | | | |  |  |
| ) Тип модема | | | | | | |  |  |
| **16.** | Тр-р тока нулев. посл-ти | | | ТЗЛМ | | ТЗРЛ | | |  |  |
| **17.** | Тип микропроцессорной защиты | | | | | | | |  |  |
| **18.** | Токовые реле | | | МТЗ | | | | |  |  |
| Отсечка | | | | |  |  |
| Перегрузка | | | | |  |  |
| **19.** | Земляная защита | | | РТ-40/0,2 | | | ЗЗН-1 | |  |  |
| **20.** | Ограничение нагрузки | | | | | | | |  |  |
| **21.** | АПВ | | | 1-кратн. | | | 2-кратн. | |  |  |
| **22.** | Разрядники | | | РВО | | | ОПН | |  |  |
| **23.** | Количество и сечение кабеля | | | | | | | |  |  |
| **24.** | Обогрев шкафа (с ДТКБ-48) | | | | | | | | Да (через ДТКБ-48) |  |
| **25.** | Количество заказываемых ячеек | | | | | | | |  |  |
| **26.** | Штатно устанавливаемое оборудование | | | | | | | |  | |
| **27.** | Дополнительно заказываемое оборудование | | | | | | | |  | |
| **28.** | Сроки поставок | | | | | | | |  | |
| **29.** | Данные заказчика | | Наименование объекта | | | | | |  | |
| Заказчик и его адрес | | | | | |  | |

**Согласовано:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(название организации) (подпись)